## Sensores
DATOS Y OBJETOS EN PYTHON
sensor | archivo | patrón de IDs | unidades | notas | valor mínimo | valor máximo | función generación datos | link a producto real
controlador | controlador.py | cont_
temperatura | sensor_temperatura.py | temp_ | ºC | en un futuro, implementar con API coger la temperatura exterior para mínimos y máximos | 17 | 25 | generar_valor_ciclico
humedad | sensor_humedad.py | hum_ | % |  | 30 | 60 (90 para cocina y baño) | generar_valor_distribucion_normal
luz | sensor_luz.py | lux_ | lumens |  | 0 | 2000
presencia | sensor_presencia.py | pir_ | binario |  | 0 | 1
humo | sensor_humo.py | sh_ | ppm | PM2.5 y PM10 | 0 | 4
monóxido de carbono | sensor_CO.py | co_ | ppm | 1 ppm ≈ 1,145 µg/m³, PELIGROSO con >35 ppm durante horas, CRÍTICO/MORTAL con >100 ppm durante minutos o horas | 0 | 70
dióxido de nitrógeno | sensor_NO2.py | no2_ | ppm | 1 ppm ≈ 1,914 µg/m³, PELIGROSO >100 µg/m³ durante días, CRITICO irritación respiratoria
dióxido de azufre | sensor_SO2.py | so2_ | ppm | 1 ppm ≈ 2,62 µg/m³, PELIGROSO > 100 µg/m³ salud respiratoria, CRÍTICO irritación respiratoria
ozono | sensor_O3.py | o3_ | ppm | 1 ppm ≈ 2,14 µg/m³ lo mismo que arriba
fin de carrera | sensor_fin_carrera.py | fdc_ | binario |  | 0 | 1

## Actuadores
ACTUADORES
Actuadores | Habitáculos | Efectos | [6 empty] | Mínimo | Máximo
|  | Acción | Temperatura | Peso | Humedad | Peso | Luz | Peso
Persiana | Dormitorio, sala, baño, cocina | Levantar | Aumenta | 0.6 | - | 0 | Aumenta | 1
Apertura ventana | Dormitorio, sala, baño, cocina | Abrir | Si T ext >, aumenta; Si T ext <, baja | 0.6 | Disminuye* | 0.6 | Aumenta | 0.4
Radiador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Aumenta | 1 | Disminuye | 0.8 | - | 0
Aire acondicionado | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Disminuye | 1 | Disminuye | 1 | - | 0
Humidificador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | - | 0 | Aumenta | 1 | - | 0
Deshumidificador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Aumenta (por el compresor) | 0.4 | Disminuye | 1 | - | 0
Extractor | Baño, cocina | Encender | Disminuye | 0.6 | Disminuye | 0.8 | . | 0
Leyenda
[9 empty] | Disminuye | 0.2
0.4
0.6
[5 empty] | * Disminuye si se hace corriente |  |  |  |  | 0.8
1
[9 empty] | Aumenta | 0.2
0.4
0.6
0.8
1

## Temperatura
Mes | Temperatura mínima media | Temperatura media | Temperatura máxima media | Temperatura mínima casa (5 am) | Temperatura máxima casa (5 pm) | Amplitud | Valor medio | Hora \ Temperatura | ángulo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Enero | 1.2 | 4.9 | 8.7 | 11.2 | 18.7 | 3.75 | 14.95 | 24:00 | -165 | 13.9794 | 14.5094 | 16.7765 | 18.2877 | 21.6841 | 25.0065 | 27.2659 | 27.4659 | 24.9177 | 21.5024 | 17.113 | 14.5683
Febrero | 1.1 | 5.7 | 10.3 | 11.1 | 20.3 | 4.6 | 15.7 | 1:00 | -150 | 13.075 | 13.4 | 15.45 | 16.925 | 20.225 | 23.475 | 25.65 | 25.85 | 23.35 | 20.2 | 16.1 | 13.7
Marzo | 2.7 | 8.2 | 13.7 | 12.7 | 23.7 | 5.5 | 18.2 | 2:00 | -135 | 12.2983 | 12.4473 | 14.3109 | 15.7548 | 18.972 | 22.1599 | 24.2624 | 24.4624 | 22.0038 | 19.0816 | 15.2302 | 12.9544
Abril | 4.1 | 9.8 | 15.4 | 14.1 | 25.4 | 5.65 | 19.75 | 3:00 | -120 | 11.7024 | 11.7163 | 13.4369 | 14.857 | 18.0105 | 21.1507 | 23.1976 | 23.3976 | 20.9708 | 18.2235 | 14.5627 | 12.3823
Mayo | 7.2 | 13.3 | 19.3 | 17.2 | 29.3 | 6.05 | 23.25 | 4:00 | -105 | 11.3278 | 11.2567 | 12.8874 | 14.2925 | 17.4061 | 20.5164 | 22.5283 | 22.7283 | 20.3215 | 17.684 | 14.1431 | 12.0227
Junio | 10.3 | 16.6 | 23 | 20.3 | 33 | 6.35 | 26.65 | 5:00 | -90 | 11.2 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 17.2 | 20.3 | 22.3 | 22.5 | 20.1 | 17.5 | 14 | 11.9
Julio | 12.3 | 19 | 25.7 | 22.3 | 35.7 | 6.7 | 29 | 6:00 | -75 | 11.3278 | 11.2567 | 12.8874 | 14.2925 | 17.4061 | 20.5164 | 22.5283 | 22.7283 | 20.3215 | 17.684 | 14.1431 | 12.0227
Agosto | 12.5 | 19.2 | 25.9 | 22.5 | 35.9 | 6.7 | 29.2 | 7:00 | -60 | 11.7024 | 11.7163 | 13.4369 | 14.857 | 18.0105 | 21.1507 | 23.1976 | 23.3976 | 20.9708 | 18.2235 | 14.5627 | 12.3823
Septiembre | 10.1 | 16.6 | 23.1 | 20.1 | 33.1 | 6.5 | 26.6 | 8:00 | -45 | 12.2983 | 12.4473 | 14.3109 | 15.7548 | 18.972 | 22.1599 | 24.2624 | 24.4624 | 22.0038 | 19.0816 | 15.2302 | 12.9544
Octubre | 7.5 | 12.9 | 18.3 | 17.5 | 28.3 | 5.4 | 22.9 | 9:00 | -30 | 13.075 | 13.4 | 15.45 | 16.925 | 20.225 | 23.475 | 25.65 | 25.85 | 23.35 | 20.2 | 16.1 | 13.7
Noviembre | 4 | 8.2 | 12.4 | 14 | 22.4 | 4.2 | 18.2 | 10:00 | -15 | 13.9794 | 14.5094 | 16.7765 | 18.2877 | 21.6841 | 25.0065 | 27.2659 | 27.4659 | 24.9177 | 21.5024 | 17.113 | 14.5683
Diciembre | 1.9 | 5.5 | 9.1 | 11.9 | 19.1 | 3.6 | 15.5 | 11:00 | 0 | 14.95 | 15.7 | 18.2 | 19.75 | 23.25 | 26.65 | 29 | 29.2 | 26.6 | 22.9 | 18.2 | 15.5
[8 empty] | 12:00 | 15 | 15.9206 | 16.8906 | 19.6235 | 21.2123 | 24.8159 | 28.2935 | 30.7341 | 30.9341 | 28.2823 | 24.2976 | 19.287 | 16.4317
[8 empty] | 13:00 | 30 | 16.825 | 18 | 20.95 | 22.575 | 26.275 | 29.825 | 32.35 | 32.55 | 29.85 | 25.6 | 20.3 | 17.3
[8 empty] | 14:00 | 45 | 17.6017 | 18.9527 | 22.0891 | 23.7452 | 27.528 | 31.1401 | 33.7376 | 33.9376 | 31.1962 | 26.7184 | 21.1698 | 18.0456
[8 empty] | 15:00 | 60 | 18.1976 | 19.6837 | 22.9631 | 24.643 | 28.4895 | 32.1493 | 34.8024 | 35.0024 | 32.2292 | 27.5765 | 21.8373 | 18.6177
[8 empty] | 16:00 | 75 | 18.5722 | 20.1433 | 23.5126 | 25.2075 | 29.0939 | 32.7836 | 35.4717 | 35.6717 | 32.8785 | 28.116 | 22.2569 | 18.9773
[8 empty] | 17:00 | 90 | 18.7 | 20.3 | 23.7 | 25.4 | 29.3 | 33 | 35.7 | 35.9 | 33.1 | 28.3 | 22.4 | 19.1
[8 empty] | 18:00 | 105 | 18.5722 | 20.1433 | 23.5126 | 25.2075 | 29.0939 | 32.7836 | 35.4717 | 35.6717 | 32.8785 | 28.116 | 22.2569 | 18.9773
[8 empty] | 19:00 | 120 | 18.1976 | 19.6837 | 22.9631 | 24.643 | 28.4895 | 32.1493 | 34.8024 | 35.0024 | 32.2292 | 27.5765 | 21.8373 | 18.6177
[8 empty] | 20:00 | 135 | 17.6017 | 18.9527 | 22.0891 | 23.7452 | 27.528 | 31.1401 | 33.7376 | 33.9376 | 31.1962 | 26.7184 | 21.1698 | 18.0456
[8 empty] | 21:00 | 150 | 16.825 | 18 | 20.95 | 22.575 | 26.275 | 29.825 | 32.35 | 32.55 | 29.85 | 25.6 | 20.3 | 17.3
[8 empty] | 22:00 | 165 | 15.9206 | 16.8906 | 19.6235 | 21.2123 | 24.8159 | 28.2935 | 30.7341 | 30.9341 | 28.2823 | 24.2976 | 19.287 | 16.4317
[8 empty] | 23:00 | 180 | 14.95 | 15.7 | 18.2 | 19.75 | 23.25 | 26.65 | 29 | 29.2 | 26.6 | 22.9 | 18.2 | 15.5

## Humedad
SENSOR DE HUMEDAD
Habitáculos | Mínimo | Máximo | Elementos que hacen bajar la humedad | Elementos que hacen subir la humedad
Dormitorio | 30 | 50 | Abrir ventanas, aire acondicionado, deshumidificador | Plantas de interior, humidificador
Sala | 30 | 50 | Abrir ventanas, aire acondicionado, deshumidificador | Plantas de interior, humidificador
Cocina | 30 | 60 | Abrir ventanas, extractor | Cocinar, hervir agua
Baño | 30 | 70 | Abrir ventanas, extractor | Ducharse, baño caliente