## Sensores
DATOS Y OBJETOS EN PYTHON
sensor | archivo | patrón de IDs | unidades | notas | valor mínimo | valor máximo | función generación datos | link a producto real
controlador | controlador.py | cont_
temperatura | sensor_temperatura.py | temp_ | ºC |  | 17 | 25 | generar_valor_ciclico
humedad | sensor_humedad.py | hum_ | % |  | 30 | 60 (90 para cocina y baño) | generar_valor_distribucion_normal
luz | sensor_luz.py | lux_ | lumens |  | 0 | 2000
presencia | sensor_presencia.py | pir_ | binario |  | 0 | 1
humo | sensor_humo.py | sh_ | ppm | PM2.5 y PM10 | 0 | 4
monóxido de carbono | sensor_CO.py | co_ | ppm | 1 ppm ≈ 1,145 µg/m³, PELIGROSO con >35 ppm durante horas, CRÍTICO/MORTAL con >100 ppm durante minutos o horas | 0 | 70
dióxido de nitrógeno | sensor_NO2.py | no2_ | ppm | 1 ppm ≈ 1,914 µg/m³, PELIGROSO >100 µg/m³ durante días, CRITICO irritación respiratoria
dióxido de azufre | sensor_SO2.py | so2_ | ppm | 1 ppm ≈ 2,62 µg/m³, PELIGROSO > 100 µg/m³ salud respiratoria, CRÍTICO irritación respiratoria
ozono | sensor_O3.py | o3_ | ppm | 1 ppm ≈ 2,14 µg/m³ lo mismo que arriba
fin de carrera | sensor_fin_carrera.py | fdc_ | binario |  | 0 | 1

## Actuadores
ACTUADORES
Actuadores | Habitáculos | Efectos | [6 empty] | Mínimo | Máximo
|  | Acción | Temperatura | Peso | Humedad | Peso | Luz | Peso
Persiana | Dormitorio, sala, baño, cocina | Levantar | Aumenta | 0.6 | - | 0 | Aumenta | 1
Apertura ventana | Dormitorio, sala, baño, cocina | Abrir | Si T ext >, aumenta; Si T ext <, baja | 0.6 | Disminuye* | 0.6 | Aumenta | 0.4
Radiador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Aumenta | 1 | Disminuye | 0.8 | - | 0
Aire acondicionado | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Disminuye | 1 | Disminuye | 1 | - | 0
Humidificador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | - | 0 | Aumenta | 1 | - | 0
Deshumidificador | Dormitorio, sala, baño, cocina | Encender | Aumenta (por el compresor) | 0.4 | Disminuye | 1 | - | 0
Extractor | Baño, cocina | Encender | Disminuye | 0.6 | Disminuye | 0.8 | . | 0
Leyenda
[9 empty] | Disminuye | 0.2
0.4
0.6
[5 empty] | * Disminuye si se hace corriente |  |  |  |  | 0.8
1
[9 empty] | Aumenta | 0.2
0.4
0.6
0.8
1

## Humedad
SENSOR DE HUMEDAD
Habitáculos | Mínimo | Máximo | Elementos que hacen bajar la humedad | Elementos que hacen subir la humedad
Dormitorio | 30 | 50 | Abrir ventanas, aire acondicionado, deshumidificador | Plantas de interior, humidificador
Sala | 30 | 50 | Abrir ventanas, aire acondicionado, deshumidificador | Plantas de interior, humidificador
Cocina | 30 | 60 | Abrir ventanas, extractor | Cocinar, hervir agua
Baño | 30 | 70 | Abrir ventanas, extractor | Ducharse, baño caliente